## Sheet1
№ | Наименование события (недопустимые события) | ИБ-фактор (способы реализации) | Сценарий реализации | Вектор реализации | Класс угроз | Нарушитель (по ФСТЭК) | Меры защиты
1 | Отказ ПГУ | Удалённое вмешательство в систему управления или отказ из-за вредоносного ПО | Атака через уязвимость в контроллере ПГУ, внедрение скрипта остановки. | Сеть, SCADA, PLC | Внешняя/умышленная | Внешний | Изоляция сети, whitelisting, контроль трафика
2 | Отказ турбины | Подмена сигналов с датчиков контроля качества пара, атака на системы регулирования | Изменение порогов тревог качества пара, блокировка автоматической защиты. | Сеть, датчики | Внутренняя/умышленная | Внешний/внутренний (сговор с работником, саботаж) | Контроль целостности, шина безопасности
3 | Сбой системы химводоподготовки | Отключение или изменение логики подачи реагентов через АСУ ТП | Отключение подачи реагентов через подмену конфигурации в PLC. | HMI, PLC | Внешняя/умышленная | Внешний/внутренний (сговор с работником, саботаж) | МФА, журналирование, сегментация
4 | Отказ подачи топлива | Управляющая команда на отключение или нарушение логики ПАЗ | Удалённая команда на отключение подачи топлива через скомпрометированный HMI. | АСУ ТП, ПАЗ | Внутренняя/умышленная | Внутренний | Аудит команд, контроль доступа
5 | Отказ генератора | Вмешательство в алгоритмы регулирования, сбой системы возбуждения | Изменение параметров возбуждения генератора, отключение через SCADA. | SCADA | Внешняя/умышленная | Внешний/внутренний (сговор с работником, саботаж) | Сетевой экран, мониторинг команд
6 | Авария на фидере (вывод (фидеров) высоковольтной подстанции) | Отключение защиты или команд на переключение нагрузок | Удаление логики защит на подстанции, переключение вручную в аварийный режим. | АСУ подстанции | Случайная/внутренняя | Внутренний | Сегментация, контроль доступа
7 | Сбой АСУ ТП | DDoS, заражение вредоносным ПО, вывод из строя | Заражение SCADA вирусом, отказ интерфейсов управления | LAN, SCADA | Внешняя | Внешний/внутренний (сговор с работником, саботаж) | Сетевой мониторинг, отказоустойчивость, АВЗ, СОВ, на стороне провайдера заказать услугу анти DDoS
8 | Сбой системы охлаждения | Подмена значений датчиков температуры/давления | Подмена сигналов температуры/давления, ложная стабильность и перегрев. | Датчики, PLC | Внутренняя/умышленная | Внешний/внутренний (сговор с работником, саботаж) | Цифровая подпись на телеметрии
9 | Отказ ИБП | Физическое вмешательство или саботаж | Скрытное отключение ИБП при физическом доступе ночью, отказ питания. | Физдоступ | Внутренняя | Внутренний | Контроль доступа, видеонаблюдение
10 | Пожар / сработка ПАЗ | Подделка условий аварии для срабатывания ПАЗ | Вброс ложных аварийных параметров для запуска ПАЗ и отключения блока. | PLC, HMI | Внешняя | Внешний/внутренний (сговор с работником, саботаж) | Анализ событий в SIEM, правила корреляции
11 | Нарушение связи | Отключение сетевого оборудования, изменение маршрутов | Изменение сетевой конфигурации, перенаправление трафика на фейковый шлюз. | LAN/WAN | Внутренняя/умышленная | Внутренний | Мониторинг сетей, резервирование
12 | Отказ сенсоров/приводов | Вмешательство в калибровку, отключение сенсоров | Подмена сенсора на некалиброванный, вывод из строя по перегрузке. | Датчики | Внутренняя | Внутренний | Аудит замены и вмешательства