## Базовые определения
OT |  |  | Cybersecurity
Сокращение/термин | Расшифровка | Краткое описание | Сокращение/термин | Расшифровка | Краткое описание
АСУ ТП- | Автоматизированная система управления технологическим процессом | совокупность программных и аппаратных средств, предназначенных для автоматизации, управления | IOC | Indicator of Compromise | индикатор компрометации) — это признак, свидетельствующий о том, что система, устройство или сеть были скомпрометированы
АСКУЭ- | автоматизированная система контроля и учета электрической энергии | система в многоквартирных жилых домах служит для автоматизированного сбора данных | Feeds | источники данных о киберугрозах | Threat intelligence feeds (TI feeds) — это потоковые источники индикаторов угроз, которые предоставляют данные о вредоносной активности, IOC, подозрительных IP-адресах, доменах, хэшах, уязвимостях
РСУ- | Распределённая система управления | система, в которой функции принятия решений и управления ТП распределены между несколькими вычислительными узлами | Kill Chain | Цепочка кибератаки | модель поэтапного описания кибератаки, которая показывает, как злоумышленник проходит путь от разведки до достижения своей цели
АСДУ- | Автоматизированная система диспетчерского управления | система, предназначенная для мониторинга, управления и координации работы | MITRE ATT&CK (TTPs) | Adversarial Tactics, Techniques & Common Knowledge | база знаний об известных тактиках и техниках злоумышленников, собранная и классифицированная на основе реальных атак
ПЛК | Программируемый логический контроллер | промышленный микроконтроллер, предназначенный для автоматизации технологических процессов | SOC | Security Operations Center | специализированное подразделение (или внешняя услуга), которое занимается мониторингом, обнаружением, анализом и реагированием на инциденты информационной безопасности в режиме 24/7
I/O Terminal | Input/Output Terminal | терминал ввода/вывода | Vulnerability | Vulnerability | Слабое место в системе или процессе, которое может быть использовано угрозой
ПАЗ | противоаварийная защита | автоматическая система, предназначенная для предотвращения аварий и минимизации их последствий | Threat | угроза | Любой потенциальный источник, способный нанести ущерб информационным системам, данным или организациям
РЗиПА | Релейная защита и противоаварийная автоматика | релейная защита — быстродействующие схемы, отключающие участки сети при неисправностях | APT
АРМ | Автоматизированное рабочее место | пк | Malware | вредоносное ПО | название для любого ПО, созданного с вредоносной целью
Медиа конвертер | сетевое устройство | устройство, предназначенное для преобразования одного типа среды передачи данных в другой | Ransomware | программа-вымогатель | тип вредоносного программного обеспечения, который шифрует файлы, блокирует доступ к системам или устройствам
Конвертер интерфейсов | USB↔COM | устройство или модуль, предназначенный для преобразования одного протокола/интерфейса передачи данных в другой | Wiper | удаляющий (уничтожающий) вредонос | тип вредоносного ПО, задача которого — уничтожить данные, сделать их невосстановимыми, вывести из строя системы или устройства. В отличие от ransomware, wiper не требует выкупа — его цель нанести максимальный ущерб
OT- | операционные технологии | аппаратные и программные средства, которые управляют физическими устройствами, процессами и событиями | RCE | Remote Code Execution | Удалённое выполнение кода
IIoT- | Industrial Internet of Things | концепция объединения промышленных устройств (датчиков, контроллеров, машин) в единую цифровую сеть | DoS | Denial of Service | Отказ в обслуживании
MES- | manufacturing execution system | Система управления производственными операциями | Brute-force | атака методом полного перебора | Brute-force attack
ERP- | Enterprise Resource Planning | информационная система для управления бизнес-процессами | Threat Hunting | охота за угрозами | проактивный процесс поиска скрытых угроз в ИТ/ОТ-системах
ICS, IACS- | Industrial Control System Industrial Automation and Control System | Промышленная система автоматизации и управления | CERT | Computer Emergency Response Team | Команда реагирования на компьютерные инциденты
DCS- | Distributed Control System | Распределённая система управления | RED/BLUE TEAM | атакующие и защищающиеся команды | Red Team Команда, имитирующая действия атакующего Blue Team Команда, отвечающая за обнаружение, защиту и реагирование
SCADA- | Supervisory Control And Data Acquisition | Система диспетчерского управления и сбора данных | DMZ | Demilitarized Zone | изолированный сегмент сети, предназначенный для размещения сервисов, которые должны быть доступны из внешней и внутренней сети, но при этом не имеют прямого доступа к внутренним критическим ресурсам
PLC- | Programmable Logic Controller | Программируемый логический контроллер (ПЛК) | Visibility | видимость | способность получать, анализировать и интерпретировать информацию о событиях, трафике, действиях пользователей и систем в ИТ/ОТ-инфраструктуре
I/O Terminal | Input/Output Terminal | терминал ввода/вывода | Inventory | учёт активов / инвентаризация | процесс выявления, учёта и документирования всех ИТ и ОТ-активов
IED- | Intelligent Electronic Device | Интеллектуальное электронное устройство | Intrusion | вторжение (проникновение) | несанкционированное или злонамеренное проникновение в информационную систему
RTU- | Remote Terminal Unit | Удалённый терминальный модуль / Удалённое терминальное устройство | Data exfiltration | утечка / несанкционированный вывод данных | процесс несанкционированной передачи, копирования или вывода данных
SAS, | Substation Automation System | совокупность устройств и программного обеспечения, обеспечивающих мониторинг, управление и защиту электрических подстанций | SIEM | Security Information and Event Management | Система, которая собирает, анализирует и коррелирует события безопасности
Safety- | Safety — Функциональная безопасность | Safety (в контексте автоматизации) — это совокупность принципов и технических решений, обеспечивающих безопасную работу оборудования и процессов | IRP | Incident Response Plan | формализованный документ, описывающий, как организация выявляет, анализирует, локализует, устраняет и документирует инциденты ИБ, а также восстанавливает работу систем
HMI- | Human-Machine Interface | программно-аппаратный интерфейс, через который оператор взаимодействует с автоматизированной системой управления | SOAR | Security Orchestration, Automation and Response | платформа, которая помогает автоматизировать действия ИБ-аналитиков при реагировании на инциденты, связывая между собой разные системы (SIEM, EDR, TI, DLP и др.), уменьшая время реагирования и снижение нагрузки на SOC
|  |  | IDS/IPS | IDS — Intrusion Detection System IPS — Intrusion Prevention System | IDS — система обнаружения вторжений IPS — система предотвращения вторжений
|  |  | NGFW | Next-Generation Firewall | Межсетевой экран нового поколения файервол, который сочетает традиционные функции L3-L4 фильтрации (по IP/порту) с глубокой проверкой трафика (DPI), идентификацией приложений, контролем пользователей, интеграцией с ИБ-средствами и поддержкой угрозо-ориентированной фильтрации.
Serial Media Converter- | Серийный медиаконвертер (или конвертер среды для последовательных интерфейсов) | устройство, которое преобразует сигналы последовательного интерфейса (например, RS-232, RS-422, RS-485) | WAF | Web Application Firewall | Межсетевой экран веб-приложений. средство защиты веб-приложений, которое анализирует HTTP(S)-трафик и обнаруживает/блокирует атаки на уровне приложений (OWASP Top 10 и не только)
Drive- | Привод | устройство, управляющее работой электродвигателя, чаще всего — частотный преобразователь (VFD — Variable Frequency Drive) | PAM | Privileged Access Management | Управление привилегированным доступом
Actuator- | Исполнительный механизм | устройство, которое приводит в движение или включает/отключает механический процесс | IAM | Identity and Access Management | Управление идентификацией и доступом
Meter- | измерительный прибор | устройство учёта и контроля параметров среды) | AV | Antivirus | Антивирусное программное обеспечение
Unmanaged Switch- | Неуправляемый коммутатор | простое сетевое устройство уровня 2 модели OSI | NTA/NDR | NTA (Network Traffic Analysis) и NDR (Network Detection and Response) | NDR — это “эволюция” NTA, включающая обнаружение угроз, поведенческий анализ, автоматизацию ответа и более тесную интеграцию с SOC/SIEM/EDR
CNC- | Computer Numerical Control | устройство (обычно станок), управляемое компьютерной системой | EDR | Endpoint Detection and Response | технология, предназначенная для мониторинга, анализа, выявления и реагирования на угрозы и подозрительную активность на конечных устройствах
CAD- | Computer-Aided Design Система автоматизированного проектирования (САПР) | САПР | Sandbox | песочница | Изолированная среда для безопасного запуска подозрительных объектов
CAM- | Computer-Aided Manufacturing Система автоматизированного изготовления (САПР-И) | программное обеспечение, которое используется для разработки управляющих программ | Honeypot | овушка для злоумышленников | намеренно уязвимая или фальшивая система/ресурс, созданный с целью привлечения, выявления и анализа действий злоумышленников
|  |  | Defense in Depth | Защита в глубину | многоуровневая модель кибербезопасности, при которой для защиты информации и систем используются несколько независимых и взаимодополняющих мер безопасности, распределённых по разным слоям: техническим, организационным и административным
|  |  | DLP | Data Loss Prevention | Предотвращение утечек данных
|  |  | Data Diode | односторонний шлюз | аппаратное устройство, обеспечивающее физически одностороннюю передачу данных

## Кейсы для закрепления термин
Кейсы для закрепления терминологии и определений
Номер кейса | Описание кейса без терминологии | Описание кейса с использованием терминологии
1 | Хакерская группировка, специализирующая на таргетированных кибератаках, атаковала системы управления производством, которые соединены с технологическими сетями автоматизированных систем управления перекачкой нефтепродуктов. Атакующие использовали вымогательское программное обеспечение DarkSide, зашифровывающее данные на серверах и автоматизированных рабочих местах сотрудников | APT; ICS, SCADA, АСУ ТП; Ransomware; АРМ
2 | Вредоносное ПО STUXNET использовало уязвимость в программируемых логических контроллерах (PLC) производства Siemens, применяемых в составе ICS, управляющих центрифугами обогащения урана. В результате атаки злоумышленники смогли осуществить удалённое выполнение команд (RCE) и нарушить технологический процесс на физическом уровне. | STUXNET exploits a vulnerability in SIEMENS PLC used in ICS of uranium enrichment centrifuges and allows attackers to perform an RCE-type attack
3 | Для построения системы кибербезопсности по методологии "Глубоко эшелонированой защиты" необходимо предусмотреть реализации следующих классов систем : системы межсетвого экранирования следующего поколения, системы обнаружения вторжений, системы антивирусной защиты, системы управления инцидентами безопасности, системы анализа сетевого трафика, системы класса "песочница" | Defense in Depth; NGFW; IDS; AV; IRP; NTA/NDR; Sandbox
4 | Применение систем автоматизированной оркестрации средств защиты и реагирования, систем предотвращения вторжений и антивирусной защиты в распределённых системах управления технологическими процессами и в системах управления производством имеют существенные различия | SOAR; IPS; AV; DCS; ICS
5 |  | CNC как правило не имеют встроенных систем типа IAM и PAM

## Стандарты кибербезопасности
| Международные/зарубежные |  |  | Национальные
| ID стандарта | Наименование | Краткое описание содержания | ID стандарта | Наименование | Краткое описание содержания
Общие | ISO/IEC 27000 | Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | Международные стандарты системы менеджмента представляют модель для налаживания и функционирования системы менеджмента. Эта модель включает в себя функции, по которым эксперты достигли согласия на основании международного опыта, накопленного в этой области. Подкомитет SC 27 Совместного технического комитета ISO/IEC JTC 1 имеет в своем составе комиссию экспертов, которая работает в области создания системы международных стандартов по информационной безопасности, известной как семейство стандартов системы менеджмента информационной безопасности (СМИБ). | ГОСТ Р ИСО/МЭК 27000 | Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | Международные стандарты системы менеджмента представляют модель для налаживания и функционирования системы менеджмента. Эта модель включает в себя функции, по которым эксперты достигли согласия на основании международного опыта, накопленного в этой области. Подкомитет SC 27 Совместного технического комитета ISO/IEC JTC 1 имеет в своем составе комиссию экспертов, которая работает в области создания системы международных стандартов по информационной безопасности, известной как семейство стандартов системы менеджмента информационной безопасности (СМИБ).
| COBIT | Control Objectives for Information and Related Technologies | методология управления информационными технологиями, принадлежащая и разрабатываемая некоммерческой организацией ISACA[en] (англ. Information Systems Audit and Control Association). Представляет собой пакет открытых документов, около 40 международных и национальных стандартов и руководств в области управления IT, аудита IT-безопасности, основанных на анализе и гармонизации существующих стандартов и ведущих практик в области управления IT. | ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 19791 | Информационная технология МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ Оценка безопасности автоматизированных систем | Настоящий стандарт содержит рекомендации и критерии оценки безопасности автоматизированных систем (далее - АС), а также обеспечивает расширение области применения стандартов серии ИСО/МЭК 15408, включая ряд критических аспектов, касающихся оценки среды эксплуатации объекта оценки и декомпозиции составных АС на домены безопасности, которые должны оцениваться отдельно.
| IEC 21827 | Информационная технология МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ Проектирование систем безопасности. Модель зрелости процесса | Настоящий стандарт содержит подробное описание модели проектирования систем безопасности - зрелости функциональных возможностей (SSE-CMM®). SSE-CMM® является эталонной моделью процесса, сосредоточенной на требованиях по реализации безопасности в системе или серии взаимосвязанных систем, которые являются доменом безопасности информационных технологий (БИТ). | ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 18044 | Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности МЕНЕДЖМЕНТ ИНЦИДЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | В настоящем стандарте содержатся рекомендации по менеджменту инцидентов информационной безопасности в организациях для руководителей подразделений по обеспечению информационной безопасности (ИБ) при применении информационных технологий (ИТ), информационных систем, сервисов и сетей.
| IEC 18044 | Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. МЕНЕДЖМЕНТ ИНЦИДЕНТОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | В настоящем стандарте содержатся рекомендации по менеджменту инцидентов информационной безопасности в организациях для руководителей подразделений по обеспечению информационной безопасности (ИБ) при применении информационных технологий (ИТ), информационных систем, сервисов и сетей. | ГОСТ Р ИСО/МЭК 21827 | Информационная технология МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ Проектирование систем безопасности. Модель зрелости процесса | Настоящий стандарт содержит подробное описание модели проектирования систем безопасности - зрелости функциональных возможностей (SSE-CMM®). SSE-CMM® является эталонной моделью процесса, сосредоточенной на требованиях по реализации безопасности в системе или серии взаимосвязанных систем, которые являются доменом безопасности информационных технологий (БИТ).
Отраслевые/ промышленные | ISA/IEC 62443 | СЕТИ КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ. Защищенность (кибербезопасность) сети и системы | В настоящем стандарте сделан акцент на необходимость соответствия практик управления кибербезопасностью IACS и практик управления кибербезопасностью бизнес-систем и систем информационных технологий. | ГОСТ Р МЭК 62443 | СЕТИ КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ. Защищенность (кибербезопасность) сети и системы | В настоящем стандарте сделан акцент на необходимость соответствия практик управления кибербезопасностью IACS и практик управления кибербезопасностью бизнес-систем и систем информационных технологий.
| NIST 800-82 | Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security | содержит рекомендации по обеспечению безопасности промышленных систем управления (ICS), включая системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA), распределенные системы управления (DCS) и другие конфигурации систем управления, такие как программируемые логические контроллеры (PLC), с учетом их уникальных требований к производительности, надежности и безопасности. SP 800-82 содержит обзор микросхем и типичных топологий систем, определяет типичные угрозы и уязвимости для этих систем и предоставляет рекомендуемые меры безопасности для снижения связанных с ними рисков. | ГОСТ Р 8.654-2009 | Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к программному обеспечению средств измерений. Основные положения | Настоящий стандарт устанавливает требования к программному обеспечению (ПО) средств измерений (СИ), обусловленные необходимостью оценки влияния ПО на метрологические характеристики СИ и защиты обрабатываемой, в том числе измерительной, информации от непреднамеренных и преднамеренных изменений. Стандарт распространяется: - на ПО СИ, в том числе измерительных и информационно-измерительных систем; - на ПО СИ автоматизированных систем, функционирующих с использованием СИ или компонентов измерительных систем; - на ПО контроллеров, вычислительных блоков, не входящих в состав измерительных систем, а также технических систем и устройств с измерительными функциями, осуществляющих обработку и представление измерительной информации
| CHEMITC | Chemical Information Technology Council | Chemical Sector Cyber Security Program советом по ИТ химической индустрии в рамках американского совета химической индустрии были предложены рекомендации по информационной безопасности в основу которых легли стандарты ISO\IEC 17799 и ISA-TR99 | СТО Газпром 4.2 | КОРПОРАТИВНАЯ СИСТЕМА НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ОАО «ГАЗПРОМ» СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОАО «ГАЗПРОМ» | Настоящий стандарт определяет порядок и процедуры разработки (формирования) требований по технической защите информации на объектах ОАО «Газпром» на различных стадиях их жизненного цикла и предназначен для использования при проведении работ по обеспечению информационной безопасности (ОИБ) в ОАО «Газпром», его дочерних обществах и организациях (далее – Общество).
| IEEE C37.240 | Cybersecurity Requirements for Substation Automation, Protection, and Control Systems | Этот документ содержит технические требования к кибербезопасности подстанции. В нем представлены надежные инженерные методы, которые могут быть применены для достижения высоких уровней кибербезопасности систем автоматизации, защиты и управления, независимо от класса напряжения или критичности киберактивов. Кибербезопасность включает в себя доверие и гарантию данных в движении, данных в состоянии покоя и реагирования на инциденты.
| IEC 62351 | Power systems management and associated information exchange – Data and communications security | Область применения стандартов серии IEC 62351 - информационная безопасность для операций управления энергосистемой
| CYRAIL | CYbersecurity in the RAILway sector | To perform an exhaustive cyber security assessment of the Railway systems focusing on the most critical railway services, zones and communications
| API STANDARD 1164 | Pipeline Control Systems Cybersecurity | Настоящий стандарт содержит требования и рекомендации по управлению киберрисками, связанными со средами промышленной автоматизации и контроля (IAC), для достижения целей безопасности, целостности и отказоустойчивости. Этот стандарт помогает защитить трубопроводную инфраструктуру с помощью улучшенных цифровых и эксплуатационных гарантий для повышения безопасности и предотвращения сбоев в цепочке поставок. Обновление включает в себя новые требования к кибербезопасности, улучшенные руководящие принципы оценки рисков и многое другое.
| NERC CIP | National Electrical Reliability Council Critical Infrastructure Protection | В целом стандарты NERC защищают системы массового электроснабжения, критически важные активы, киберактивы, поддерживающие критически важные активы, и критически важные активы кибербезопасности. Однако CIP сужает широкую сферу деятельности НКРЭ и сосредотачивает усилия исключительно на активах кибербезопасности.
| NR-T-3.30 | Computer Security Aspects of Design for Instrumentation and Control Systems at Nuclear Power Plants | В публикации определяются ключевые концепции компьютерной безопасности для систем ввода-вывода на ядерных объектах, объясняется подход к компьютерной безопасности, основанный на оценке рисков, и описывается, как применяются меры компьютерной безопасности на протяжении всего жизненного цикла системы ввода-вывода. Также рассматриваются ситуации, когда системы ввода-вывода взаимосвязаны с системами управления предприятием. В трех приложениях представлены тематические исследования с примерами практического применения.

## Стадии создания и этапы работ
ГОСТ 34.601-90 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ. СТАДИИ СОЗДАНИЯ.
Стадии |  | Этапы работ
1 |  | 1.1 | Обследование объекта и обоснование необходимости создания АС.
|  | 1.2 | Формирование требований
|  | 1.3 | Оформление отчёта о выполненной работе и заявки на разработку АС (тактико-технического задания)
2 |  | 2.1 | Изучение объекта.
|  | 2.2 | Формирование вариантов решений
|  | 2.3 | Разработка вариантов концепции АС, удовлетворяющего требованиям пользователя.
|  | 2.4 | Оформление отчёта о выполненной работе.
3 |  | 3.1 | Разработка и утверждение технического задания на создание АС
4 |  | 4.1 | Разработка предварительных проектных решений по системе и её частям.
|  | 4.2 | Разработка документации на АС и её части.
5 |  | 5.1 | Разработка проектных решений по системе и её частям.
|  | 5.2 | Разработка документации на АС и её части.
|  | 5.3 | Разработка и оформление документации на поставку изделий для комплектования АС и (или) технических требований (технических заданий) на их разработку.
|  | 5.4 | Разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации.
6 |  | 6.1 | Разработка рабочей документации на систему и её части.
|  | 6.2 | Разработка или адаптация программ.
7 |  | 7.1 | Подготовка объекта автоматизации к вводу АС в действие.
|  | 7.2 | Подготовка персонала.
|  | 7.3 | Комплектация АС поставляемыми изделиями (программными и техническими средствами, программно-техническими комплексами, информационными изделиями).
|  | 7.4 | Строительно-монтажные работы.
|  | 7.5 | Пусконаладочные работы.
|  | 7.6 | Проведение предварительных испытаний.
|  | 7.7 | Проведение опытной эксплуатации.
|  | 7.8 | Проведение приёмочных испытаний.
8 |  | 8.1 | Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами.
|  | 8.2 | Послегарантийное обслуживание.

## Анализ угроз предприятия
Городские очистные сооружения МУП "Городской Водоканал"
| Вариант недопустимого события | Возможные виды ущерба
Пример | Нарушение режимов и выход из строя системы аэрации может привести к снижению качества очистки воды | Финансово экономический ущерб. Экологический ущерб.
1 | Нарушение работы системы энергоснабжения | Остановка очистки, нарушение технологического цикла. Экологический, экономический, репутационный ущерб.
2 | Вывод из строя или компрометация системы управления УФ-обеззараживанием | Недоочищенная вода попадёт в реки → экосистемный урон, административные штрафы.
3 | Атака на центральный диспетчерский пункт управления | Потеря управления всей системой, невозможность мониторинга. Потенциально массовый сбой.