## Sheet1
№ | Этап анализа | Подраздел | Описание
1 | Недопустимое событие | Наименование | Нарушение химводоподготовки
2 | Недопустимое событие | Сценарий реализации | Подача загрязнённой воды → пар с солями в турбину → оседание на лопатках → разрушение лопаток и корпуса
3 | Критичные производственные процессы | Названия | Генерация пара, подача на турбины, охлаждение, регулировка мощности и частоты
4 | Уязвимые компоненты | Устройства | SIEMENS и Schneider Electric, системы ввода/контроля реагентов, системы ПАЗ
5 | Условия реализации | Технические | Отсутствие резервирования, отказ датчиков качества воды, невозможность сбора логов
6 | Условия реализации | Организационные | Отсутствие практики логирования, устаревшая документация, неактуальные схемы
7 | Ключевые системы | Классы систем | САУ, АСУ ТП, ПАЗ, системы диспетчеризации
8 | Ключевые системы | Конкретные узлы | Блок химводоочистки, модули контроля качества воды, контроллеры подачи реагентов
9 | Потенциальные угрозы | Внешние | Нарушение периметра, физический доступ, внедрение вредоносного ПО
10 | Потенциальные угрозы | Внутренние | Ошибки персонала, отсутствие мониторинга состояния узлов, саботаж
11 | Меры защиты | Технические | Установка шлюзов безопасности, логгеров, мониторинг через SOC
12 | Меры защиты | Организационные | Инструктаж персонала, регламенты реагирования, восстановление документации