## Sheet1
№ | Наименование события | ИБ-фактор | Вектор реализации | Класс угроз | Меры защиты | Сценарий реализации
1 | Отказ ПГУ | Удалённое вмешательство в систему управления или отказ из-за вредоносного ПО | Сеть, SCADA, PLC | Внешняя/умышленная | Изоляция сети, whitelisting, контроль трафика | Атака через уязвимость в контроллере ПГУ, внедрение скрипта остановки.
2 | Отказ турбины | Подмена сигналов с датчиков контроля качества пара, атака на системы регулирования | Сеть, датчики | Внутренняя/умышленная | Контроль целостности, шина безопасности | Изменение порогов тревог качества пара, блокировка автоматической защиты.
3 | Сбой системы химводоподготовки | Отключение или изменение логики подачи реагентов через АСУ ТП | HMI, PLC | Внешняя/умышленная | МФА, журналирование, сегментация | Отключение подачи реагентов через подмену конфигурации в PLC.
4 | Отказ подачи топлива | Управляющая команда на отключение или нарушение логики ПАЗ | АСУ ТП, ПАЗ | Внутренняя/умышленная | Аудит команд, контроль доступа | Удалённая команда на отключение подачи топлива через скомпрометированный HMI.
5 | Отказ генератора | Вмешательство в алгоритмы регулирования, сбой системы возбуждения | SCADA | Внешняя/умышленная | Сетевой экран, мониторинг команд | Изменение параметров возбуждения генератора, отключение через SCADA.
6 | Авария на фидере | Отключение защиты или команд на переключение нагрузок | АСУ подстанции | Случайная/внутренняя | Сегментация, контроль доступа | Удаление логики защит на подстанции, переключение вручную в аварийный режим.
7 | Сбой АСУ ТП | DDoS, заражение вредоносным ПО, вывод из строя | LAN, SCADA | Внешняя | Сетевой мониторинг, отказоустойчивость | Заражение SCADA вирусом, отказ интерфейсов управления.
8 | Сбой системы охлаждения | Подмена значений датчиков температуры/давления | Датчики, PLC | Внутренняя/умышленная | Цифровая подпись на телеметрии | Подмена сигналов температуры/давления, ложная стабильность и перегрев.
9 | Отказ ИБП | Физическое вмешательство или саботаж | Физдоступ | Внутренняя | Контроль доступа, видеонаблюдение | Скрытное отключение ИБП при физическом доступе ночью, отказ питания.
10 | Пожар / сработка ПАЗ | Подделка условий аварии для срабатывания ПАЗ | PLC, HMI | Внешняя | Анализ событий в SIEM, правила корреляции | Вброс ложных аварийных параметров для запуска ПАЗ и отключения блока.
11 | Нарушение связи | Отключение сетевого оборудования, изменение маршрутов | LAN/WAN | Внутренняя/умышленная | Мониторинг сетей, резервирование | Изменение сетевой конфигурации, перенаправление трафика на фейковый шлюз.
12 | Отказ сенсоров/приводов | Вмешательство в калибровку, отключение сенсоров | Датчики | Внутренняя | Аудит замены и вмешательства | Подмена сенсора на некалиброванный, вывод из строя по перегрузке.